Объем фактического полезного отпуска электроэнергии прочим потребителям за май 2020 г.

по Волгоградской области 1453,703 тыс. кВтч

- сети филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"

СН2 24,028 тыс. кВтч

НН 17,659 тыс. кВтч

- сети АО "ВМЭС"

СН2 38,969 тыс. кВтч

НН 3,043 тыс.кВтч

- сети ООО "Волгаэнергосеть"

ВН 28,640 тыс. кВтч

СН2 5,244 тыс. кВтч

НН 13,666 тыс. кВтч

- сети ФСК ЕЭС 95,822 тыс. кВтч

- Сети АО "Волгоградоблэлектро"

ВН 1226,632 тыс. кВтч